## RES (hidden)
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA DO BRASIL POVOADO JOÃO PALMEIRA - SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA | SINAPI - 12/2018 - MA ORSE - 10/2018 - SE SEINFRA - 026 - CE | 25,0% | Desonerado: Horista: 86,61% Mensalista: 49,67%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2179.86 | 0.5506%
2 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS E REVISÕES |  |  |  | 33615.91 | 8.492%
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 170817.18 | 43.15%
4 | EXECUÇÃO DE MURO |  |  |  | 165736.83 | 41.87%
5 | SPDA |  |  |  | 18480.39 | 4.668%
6 | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 4411.48 | 1.114%
7 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 627.73 | 0.1586%
|  |  |  | Total sem BDI | 316727.46
|  |  |  | Total do BDI | 79141.92
|  |  |  | Total Geral | 395869.38
_______________________________________________________________ ALEX SIPAUBA COSTA ENGENHEIRO CIVIL CREA: 110221422-1

## MEMORIA DE CALCULO (hidden)
OBRA:
NOVA DA REDE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1185 – CENTRO, IMPERATRIZ / MA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO
UND
2
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| COMP. | LAGURA | ALTURA | M3
| 3.2 | 0.15 | 2.5 | 1.2
|  |  |  | 1.2 | M3 TOTAL
1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3
| 1.2 | (CONFORME DEMOLIÇÃO)
2 | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO
2.1 | ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm), COM MURETA DE 2,10m
UND
| 1 | (CONFORME PROJETO SUBESTAÇÃO)
2.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
| COMP. | LAGURA | ALTURA | M3
| 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.252
|  |  |  | 0.252 | M3 TOTAL
2.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| COMP. | LAGURA | M2
| 1.2 | 2 | 2.4 | LATERAL A
| 1.2 | 2 | 2.4 | LATERAL A
| 3.1 | 2 | 6.2 | FUNDO
|  |  | 11 | M2 TOTAL
2.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| COMP. | LAGURA | M2
| 1.2 | 2 | 2.4 | LATERAL A
| 1.2 | 2 | 2.4 | LATERAL A
| 3.1 | 2 | 6.2 | FUNDO
|  |  | 11 | M2 TOTAL
2.5 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
| COMP. | LAGURA | M2
| 2.1 | 1.2 | 2.52 | PROTEÇÃO DO QUADRO ( PINGADEIRA)
(CONFORME PROJETO SUBESTAÇÃO)
3 | INSTALAÇÕES ELETRICA E SUBESTAÇÃO AÉRIA
3.1 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO
UND
| 1 | (CONFORME LEVANTAMENTO)
4 | LIMPEZA DA OBRA
4.1 | Limpeza geral
| COMP. | LAGURA | M2
| 3.1 | 1.2 | 3.72 | (CONFORME PROJETO SUBESTAÇÃO)
|  |  | 3.72 | M2 TOTAL
_______________________________________________________________ ENGENHEIRO CIVIL FISCAL

## ORÇ
OBRA: |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
NOVA DA REDE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1185 – CENTRO, IMPERATRIZ / MA |  |  |  | SINAPI - 03/2023 - MA SBC - 05/2023 - MA ORSE - 03/2023 - SE SEINFRA - 027 - CE |  | 25.22% |  | Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 49538.33 | 8.157%
1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 6 | 343.78 | 430.48 | 2582.88 | 0.4253%
1.2 | 003/2031 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MES | 2 | 8035.4 | 10061.92 | 20123.84 | 3.314%
1.3 | 003/2086 | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 | 6000 | 7513.2 | 15026.4 | 2.474%
1.4 | 40 | ORSE | Remoção de luminária | un | 136 | 10.59 | 13.26 | 1803.36 | 0.2969%
1.5 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 15154.32 | 0.53 | 0.66 | 10001.85 | 1.647%
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  |  | 557783.56 | 91.84%
2.1 | 354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 2608.5 | 15.04 | 18.83 | 49118.05 | 8.088%
2.2 | 353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 2300 | 11.72 | 14.67 | 33741 | 5.556%
2.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5583.3 | 3.9 | 4.88 | 27246.5 | 4.486%
2.4 | 068021 | SBC | LUVA ELETRODUTO PVC 1"" | UN | 1233 | 6.41 | 8.02 | 9888.66 | 1.628%
2.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2805.2 | 6.06 | 7.58 | 21263.41 | 3.501%
2.6 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 511.1 | 9.21 | 11.53 | 5892.98 | 0.9703%
2.7 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1047.7 | 15.35 | 19.22 | 20136.79 | 3.316%
2.8 | 060193 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED | UN | 126 | 287.12 | 359.53 | 45300.78 | 7.459%
2.9 | 060287 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO | UN | 10 | 237.19 | 297 | 2970 | 0.489%
2.10 | 12599 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 2001 | 119.23 | 149.29 | 298729.29 | 49.19%
2.11 | 783 | ORSE | Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, sistema "X", ref. 675063 da Pial Legrand ou similar | un | 60 | 22.45 | 28.11 | 1686.6 | 0.2777%
2.12 | 9922 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | un | 1023 | 14.23 | 17.81 | 18219.63 | 3%
2.13 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 33 | 10.05 | 12.58 | 415.14 | 0.06836%
2.14 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 18 | 11.62 | 14.55 | 261.9 | 0.04312%
2.15 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 | 11.62 | 14.55 | 407.4 | 0.06708%
2.16 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 12.88 | 16.12 | 403 | 0.06636%
2.17 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 | 18.51 | 23.17 | 648.76 | 0.1068%
2.18 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 21.04 | 26.34 | 52.68 | 0.008674%
2.19 | 9050 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA | un | 2 | 92.97 | 116.41 | 232.82 | 0.03834%
2.20 | C2067 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO | UN | 12 | 246.51 | 308.67 | 3704.04 | 0.6099%
2.21 | 064003 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR WEG QDW02 8 DISJUNTOR DIN | UN | 24 | 552.18 | 691.43 | 16594.32 | 2.732%
2.22 | 4527 | ORSE | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 694.63 | 869.81 | 869.81 | 0.1432%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 485132.75
[5 empty] | Total do BDI |  | 122189.14
[5 empty] | Total Geral |  | 607321.89
_______________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO

## CRONO
OBRA: |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
NOVA DA REDE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1185 – CENTRO, IMPERATRIZ / MA |  | SINAPI - 03/2023 - MA SBC - 05/2023 - MA ORSE - 03/2023 - SE SEINFRA - 027 - CE | 25.22% |  | Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição |  |  | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 50,00% 49.538,33 | 50,00% 24.769,17
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  | 100,00% 557.783,56 | 50,00% 278.891,78 | 50,00% 278.891,78
Porcentagem |  |  |  |  | 50,0% | 95,92%
Custo |  |  |  |  | 303.660,94 | 582.552,72
Porcentagem Acumulado |  |  |  |  | 50,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  |  |  | 67.872,91 | 135.745,82
_______________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO

## CPUs
OBRA: |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
NOVA DA REDE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1185 – CENTRO, IMPERATRIZ / MA |  |  |  | SINAPI - 03/2023 - MA SBC - 05/2023 - MA ORSE - 03/2023 - SE SEINFRA - 027 - CE |  | 25.22% |  | Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 003/2031 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | MES | 1 | 8035.4 | 8035.4
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 22.9004 | 109.22 | 2501.18
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 125.9523 | 28.35 | 3570.74
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 45.8008 | 42.87 | 1963.48
|  |  |  | MO sem LS => | 3512.5754 | LS => | 4062.64 | MO com LS => | 7575.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 2026.52 |  | Valor com BDI => |  | 10061.92
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 003/2086 | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO | 4.06 |  | UN | 1 | 6000 | 6000
Insumo | 89.21.01 | SUDECAP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | Material |  | UN | 0.5 | 12000 | 6000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1513.2 |  | Valor com BDI => |  | 7513.2
[5 empty] | Total sem BDI |  | 485132.75
[5 empty] | Total do BDI |  | 122189.14
[5 empty] | Total Geral |  | 607321.89
_______________________________________________________________ RESPONSAVEL TECNICO

## CURVA ABC
OBRA: |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
NOVA DA REDE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1185 – CENTRO, IMPERATRIZ / MA |  |  | SINAPI - 03/2023 - MA SBC - 05/2023 - MA ORSE - 03/2023 - SE SEINFRA - 027 - CE |  | 25.22% |  | Desonerado: Horista: 85,68% Mensalista: 49,33%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
12599 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica | un | 2.001,0 | 149,29 | 298.729,29 | 49,19 | 49,19
354 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 2.608,5 | 18,83 | 49.118,05 | 8,09 | 57,28
060193 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 126,0 | 359,53 | 45.300,78 | 7,46 | 64,73
353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões | m | 2.300,0 | 14,67 | 33.741,00 | 5,56 | 70,29
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 5.583,3 | 4,88 | 27.246,50 | 4,49 | 74,78
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.805,2 | 7,58 | 21.263,41 | 3,50 | 78,28
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.047,7 | 19,22 | 20.136,79 | 3,32 | 81,59
003/2031 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | MES | 2,0 | 10.061,92 | 20.123,84 | 3,31 | 84,91
9922 | ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 1.023,0 | 17,81 | 18.219,63 | 3,00 | 87,91
064003 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR WEG QDW02 8 DISJUNTOR DIN | INSTALACOES ELETRICAS - QUADROS | UN | 24,0 | 691,43 | 16.594,32 | 2,73 | 90,64
003/2086 | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO | 4.06 | UN | 2,0 | 7.513,20 | 15.026,40 | 2,47 | 93,11
97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 15.154,32 | 0,66 | 10.001,85 | 1,65 | 94,76
068021 | SBC | LUVA ELETRODUTO PVC 1"" | INSTALACOES ELETRICAS - SONORIZACAO | UN | 1.233,0 | 8,02 | 9.888,66 | 1,63 | 96,39
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 511,1 | 11,53 | 5.892,98 | 0,97 | 97,36
C2067 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO | QUADROS / CAIXAS | UN | 12,0 | 308,67 | 3.704,04 | 0,61 | 97,97
060287 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 10,0 | 297,00 | 2.970,00 | 0,49 | 98,46
51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | m² | 6,0 | 430,48 | 2.582,88 | 0,43 | 98,88
40 | ORSE | Remoção de luminária | Demolições / Remoções | un | 136,0 | 13,26 | 1.803,36 | 0,30 | 99,18
783 | ORSE | Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, sistema "X", ref. 675063 da Pial Legrand ou similar | Tomadas Convencionais e Interruptores | un | 60,0 | 28,11 | 1.686,60 | 0,28 | 99,46
4527 | ORSE | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | Entrada em Baixa Tensão | un | 1,0 | 869,81 | 869,81 | 0,14 | 99,60
93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 28,0 | 23,17 | 648,76 | 0,11 | 99,71
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 33,0 | 12,58 | 415,14 | 0,07 | 99,78
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 28,0 | 14,55 | 407,40 | 0,07 | 99,84
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 25,0 | 16,12 | 403,00 | 0,07 | 99,91
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 18,0 | 14,55 | 261,90 | 0,04 | 99,95
9050 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves | un | 2,0 | 116,41 | 232,82 | 0,04 | 99,99
93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 26,34 | 52,68 | 0,01 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 485132.75
[5 empty] | Total do BDI |  | 122189.14
[5 empty] | Total Geral |  | 607321.89
_______________________________________________________________ RESPONSÁVEL TÉCNICO

## MEM DE CAL (hidden)
OBJETO: | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL AIRTON SENA DO BRASIL
PROP. | PREFEITURA MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
LOCAL: | POVOADO JOÃO PALMEIRA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
| COMP. | LARG. | M2
| 2 | 3 | 6
|  |  | 6 | M2 TOTAL
2 | DEMOLIÇÕES / RETIRADAS E REVISÕES
2.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
| AREA | AMBIENTE
| 24.51 | SALA DE AULA 1
| 51.57 | SALA DE AULA 2
| 51.58 | SALA DE AULA 3
| 51.65 | SALA DE AULA 4
| 26.41 | BIBLIOTECA
| 13.54 | SALA DE INFORMATICA
| 9.91 | SALA DE PROFESSORES
| 6.04 | DEPÓSITO
| 9.95 | DIRETORIA
| 44.58 | CIRCULAÇÃO
| 84.7 | VARANDA
| 69.7 | REFEITÓRIO
| 4.9 | DESPENSA
| 13.14 | COZINHA
| 19.26 | W.C MASC.
| 13.46 | W.C. FEM.
| 494.9 | M2 TOTAL
2.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS
| COMP. | ALT. | M2 | AMBIENTE
| 25.52 | 3 | 76.56 | WC. MASC.
| 19.5 | 3 | 58.5 | WC. FEM.
| 15.1 | 3 | 45.3 | COZINHA
|  |  | 180.36 | M2 TOTAL
2.3 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| COMP. | AMBIENTE
| 20.6 | SALA DE AULA 1
| 28.84 | SALA DE AULA 2
| 28.86 | SALA DE AULA 3
| 28.9 | SALA DE AULA 4
| 21.18 | BIBLIOTECA
| 14.74 | SALA DE INFORMATICA
| 12.86 | SALA DE PROFESSORES
| 10.86 | DEPÓSITO
| 12.88 | DIRETORIA
| 45.52 | CIRCULAÇÃO
| 34.25 | VARANDA
| 29.02 | REFEITÓRIO
| 9.04 | DESPENSA
| 297.55 | M TOTAL
2.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
| COMP. | AMBIENTE
| 20.6 | SALA DE AULA 1
| 28.84 | SALA DE AULA 2
| 28.86 | SALA DE AULA 3
| 28.9 | SALA DE AULA 4
| 21.18 | BIBLIOTECA
| 14.74 | SALA DE INFORMATICA
| 12.86 | SALA DE PROFESSORES
| 10.86 | DEPÓSITO
| 12.88 | DIRETORIA
| 45.52 | CIRCULAÇÃO
| 34.25 | VARANDA
| 29.02 | REFEITÓRIO
| 9.04 | DESPENSA
| 15.1 | COZINHA
| 312.65 | M TOTAL
2.5 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| LARG. | ALT. | QTD | M2 | TIPO
J1 | 0.6 | 0.4 | 2 | 0.48
J2 | 2 | 1 | 12 | 24
J3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
|  |  |  | 25.98 | M2 TOTAL
2.6 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
| LARG. | ALT. | QTD | M2 | TIPO
P1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 5.04
P2 | 0.8 | 2.1 | 14 | 23.52
|  |  |  | 28.56 | M2 TOTAL
2.7 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES
2.7.1 | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 10% do material (Simonassi ou similar)
ÁREA
| 132.56 | M2 TOTAL
2.7.2 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação
| 49 | UNIDADE(S) | OBS: INTERRUPITORES
2.7.3 | Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede
| 20 | UNIDADE(S)
2.7.4 | Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01
| 11 | UNIDADE(S)
2.7.5 | Revisão de ponto de água tipo 3
| 9 | UNIDADE(S)
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
| AREA | AMBIENTE
| 24.51 | SALA DE AULA 1
| 51.57 | SALA DE AULA 2
| 51.58 | SALA DE AULA 3
| 51.65 | SALA DE AULA 4
| 26.41 | BIBLIOTECA
| 13.54 | SALA DE INFORMATICA
| 9.91 | SALA DE PROFESSORES
| 6.04 | DEPÓSITO
| 9.95 | DIRETORIA
| 44.58 | CIRCULAÇÃO
| 84.7 | VARANDA
| 69.7 | REFEITÓRIO
| 4.9 | DESPENSA
| 13.14 | COZINHA
| 462.18 | M2 TOTAL
3.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014
| COMP. | ALT. | M2 | AMBIENTE
| 25.52 | 3 | 76.56 | WC. MASC.
| 19.5 | 3 | 58.5 | WC. FEM.
|  |  | 135.06 | M2 TOTAL
3.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
| AREA | AMBIENTE
| 19.26 | W.C MASC.
| 13.46 | W.C. FEM.
| 32.72 | M2 TOTAL
3.4 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
ÁREA
| 24.51 | SALA DE AULA 1
| 51.57 | SALA DE AULA 2
| 51.58 | SALA DE AULA 3
| 51.65 | SALA DE AULA 4
| 26.41 | BIBLIOTECA
| 13.54 | SALA DE INFORMATICA
| 9.91 | SALA DE PROFESSORES
| 6.04 | DEPÓSITO
| 9.95 | DIRETORIA
| 44.58 | CIRCULAÇÃO
| 84.7 | VARANDA
| 69.7 | REFEITÓRIO
| 4.9 | DESPENSA
| 13.14 | COZINHA
| 19.26 | W.C MASC.
| 13.46 | W.C. FEM.
| 494.9 | M2 TOTAL
3.5 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
| LARG. | ALT. | QTD | M2 | AMBIENTES
J1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.24
|  |  |  | 0.24 | M2 TOTAL
3.6 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
| LARG. | ALT. | QTD | M2 | TIPO
| 2 | 1 | 12 | 24
| 1.5 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | 27 | M2 TOTAL
3.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
| 14 | UNIDADE(S)
3.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
| 4 | UNIDADE(S)
3.9 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15cm, E = 2cm
| COMP. | QTD | M
P1 | 0.8 | 14 | 11.2
P2 | 0.6 | 4 | 2.4
|  |  | 13.6 | M TOTAL
3.10 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
| 4 | UNIDADE(S)
3.11 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
| COMP. | LARG. | M2 | AMBIENTE
| 26.48 | 3 | 79.44 | WC. MASC.
| 20.46 | 3 | 61.38 | WC. FEM.
|  |  | 1 | VESES
|  |  | 140.82 | M2 TOTAL
3.12 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| COMP. | ALT. | M2 | AMBIENTE
| 20.6 | 3 | 61.8 | SALA DE AULA 1
| 28.84 | 3 | 86.52 | SALA DE AULA 2
| 28.86 | 3 | 86.58 | SALA DE AULA 3
| 28.9 | 3 | 86.7 | SALA DE AULA 4
| 21.18 | 3 | 63.54 | BIBLIOTECA
| 14.74 | 3 | 44.22 | SALA DE INFORMATICA
| 12.86 | 3 | 38.58 | SALA DE PROFESSORES
| 10.86 | 3 | 32.58 | DEPÓSITO
| 12.88 | 3 | 38.64 | DIRETORIA
| 45.52 | 3 | 136.56 | CIRCULAÇÃO
| 34.25 | 3 | 102.75 | VARANDA
| 29.02 | 3 | 87.06 | REFEITÓRIO
| 9.04 | 3 | 27.12 | DESPENSA
| 15.1 | 3 | 45.3 | COZINHA
|  |  | 937.95 | M2 TOTAL
3.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| COMP. | ALT. | M2 | AMBIENTE
| 20.6 | 3 | 61.8 | SALA DE AULA 1
| 28.84 | 3 | 86.52 | SALA DE AULA 2
| 28.86 | 3 | 86.58 | SALA DE AULA 3
| 28.9 | 3 | 86.7 | SALA DE AULA 4
| 21.18 | 3 | 63.54 | BIBLIOTECA
| 14.74 | 3 | 44.22 | SALA DE INFORMATICA
| 12.86 | 3 | 38.58 | SALA DE PROFESSORES
| 10.86 | 3 | 32.58 | DEPÓSITO
| 12.88 | 3 | 38.64 | DIRETORIA
| 45.52 | 3 | 136.56 | CIRCULAÇÃO
| 34.25 | 3 | 102.75 | VARANDA
| 29.02 | 3 | 87.06 | REFEITÓRIO
| 9.04 | 3 | 27.12 | DESPENSA
| 15.1 | 3 | 45.3 | COZINHA
| 312.65 | 3 | 937.95 | (EXTERNO)
|  |  | 1875.9 | M2 TOTAL
3.14 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
| LARG. | ALT. | QTD | M2 | TIPO
| 3.5 | 2.3 | 1 | 8.05 | PORTÃO
|  |  |  | 8.05 | M2 TOTAL
3.15 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm
| LARG. | ALT. | QTD
| 2.1 | 0.5 | 1 | COZINHA
|  |  | 1.05 | M2 TOTAL
3.16 | PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", C/ QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA QUADRADA 1" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO, E ROLDANAS E TRILHOS, P/ PENITENCIÁRIA
| LARG. | ALT. | QTD
| 3.5 | 2.3 | 1 | PORTÃO
|  |  | 8.05 | M2 TOTAL
3.17 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| 4 | UNIDADE(S)
3.18 | PINTURA DO NOME DA ESCOLA
| COMP. | LARG. | M2
| 8 | 1.2 | 9.6
3.19 | PINTURA DE LOGOTIPO CONFORME PROJETO
| COMP. | LARG. | M2
| 2 | 2 | 4 | M2 TOTAL
4 | MURO LIMITROFE
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
| 24 | M3 | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.1.2 | APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA
| 9.6 | M3 | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.1.3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL
| 24 | M3 | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.2. | INFRAESTRUTURA
4.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| 441.5 | KG | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| 278.3 | KG | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| 228.1 | KG | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.2.4 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)
ÁREA
| 139.77 | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
| 139.77 | M2 TOTAL
4.2.5 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
| 7.5133 | M3 | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.2.6 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
| 5.76 | M3 | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.2.7 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.
| 139.77 | M2 | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.3 | SUPERESTRUTURA
4.3.1 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| 606.3 | KG | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.3.2 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| 278.3 | KG | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.3.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
| 358.6 | KG | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.3.4 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
| 5.4 | M3 | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.3.5 | CONCRETAGEM DE CINTA SUPERIOR EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015
| 5.76 | M3 | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.3.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
| 241.11 | M2 | VIDE PROJETO ESTRUTURAL
4.4 | ALVENÁRIA / VEDAÇÃO
4.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
| COMP. | LARG. | M2 | AMBIENTE
| 50 | 3 | 150 | PAREDE 1
| 50 | 3 | 150 | PAREDE 2
| 30 | 3 | 90 | PAREDE 3
| 30 | 3 | 90 | PAREDE 4
|  |  | 480 | M2 TOTAL
4.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
| COMP. | LARG. | M2 | AMBIENTE
| 50 | 3 | 150 | PAREDE 1
| 50 | 3 | 150 | PAREDE 2
| 30 | 3 | 90 | PAREDE 3
| 30 | 3 | 90 | PAREDE 4
|  |  | 2 | VESES
|  |  | 960 | M2 TOTAL
4.4.3 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
| COMP. | LARG. | M2 | AMBIENTE
| 50 | 3 | 150 | PAREDE 1
| 50 | 3 | 150 | PAREDE 2
| 30 | 3 | 90 | PAREDE 3
| 30 | 3 | 90 | PAREDE 4
|  |  | 2 | VESES
|  |  | 960 | M2 TOTAL
4.4.4 | PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ESPESSURA 3cm, LARGURA 25cm. INCLUSO MATERIA E ASSESTAMENTO
COMP.
| 160 | M TOTAL
4.5 | PINTURA/ MURO
4.5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
| COMP. | LARG. | M2 | AMBIENTE
| 50 | 3 | 150 | PAREDE 1
| 50 | 3 | 150 | PAREDE 2
| 30 | 3 | 90 | PAREDE 3
| 30 | 3 | 90 | PAREDE 4
|  |  | 2 | VESES
|  |  | 960 | M2 TOTAL
4.5.2 | PINTURA DO NOME DA ESCOLA
| COMP. | LARG. | M2
| 8 | 1.2 | 9.6
4.5.3 | PINTURA DE LOGOTIPO CONFORME PROJETO
| COMP. | LARG. | M2
| 2 | 2 | 4
5 | SPDA
5.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
COMP.
| 25 | M TOTAL
5.2 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| 178.97 | M TOTAL
5.3 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| 142.62 | M TOTAL
5.4 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE TERRA EMBUTIR COM 9 TERMINAIS
| 1 | UNIDADE(S)
5.5 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR
| 11 | UNIDADE(S)
5.6 | SUPORTE GUIA REFORÇADO 90º EM CHAPA GALVANIZADA C/ 2 ROLDANAS REF:TEL-290 - SPDA
| 68 | UNIDADE(S)
5.7 | SOLDA EXOTÉRMICA
| 28 | UNIDADE(S)
5.8 | TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO
| 10 | UNIDADE(S)
5.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,30 M. AF_05/2018
| 11 | UNIDADE(S)
5.10 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"
| 60 | UNIDADE(S)
6 | COMBATE A INCÊNDIO
6.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| 1 | UNIDADE(S)
6.2 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| 1 | UNIDADE(S)
6.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO
| 11 | UNIDADE(S)
6.4 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR
| 2 | UNIDADE(S)
6.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0.12 X 0.12 m, E=2mm
| 13 | UNIDADE(S)
6.7 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
| 11 | UNIDADE(S)
7 | LIMPEZA DA OBRA
7.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
ÁREA
| 494.9 | M2 TOTAL

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX |  | Quadro de Composição do BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | OBRA:
NOVA DA REDE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1185 – CENTRO, IMPERATRIZ / MA
REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO PARA A OBRA:
DESONERADO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | (SELECIONAR)
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central |  |  |  |  | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco |  |  |  |  | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro |  |  |  |  | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração |  |  |  |  | BDI DES | 0%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F | #N/A | #N/A
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | #VALUE!
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | #REF!
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | #REF!
[6 empty] | F | CREA/CAU: | #REF!
[6 empty] | F | ART/RRT: | #REF!
F
[6 empty] | F | Quadro de Composição do BDI
F
[6 empty] | F | TIPO DE OBRA
[6 empty] | F | Construção e Reforma de Edifícios
F
[6 empty] | F | Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
[6 empty] | F | Administração Central |  |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
[6 empty] | F | Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
[6 empty] | F | Risco |  |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[6 empty] | F | Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[6 empty] | F | Lucro |  |  |  |  | L | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[6 empty] | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[6 empty] | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
[6 empty] | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[6 empty] | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  |  | BDI PAD | 19.21% | FORA DO INTERVALO | 20.34% | 22.12% | 25%
[6 empty] | F | BDI COM desoneração |  |  |  |  | BDI DES | 25.22%
F
[6 empty] | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[6 empty] | F |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
[6 empty] | F |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desonareção, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## ENCARGOSDESONERADO
NOVA DA REDE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA LOCAL: RUA SIMPLICIO MOREIRA, 1185 – CENTRO, IMPERATRIZ / MA
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL GRUPO A | 17.8% | 17.8%
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.87% | Não indice
B2 | FERIADOS | 3.95% | Não indice
B3 | AUXILIO - ENFERMIDADE | 0.86% | 0.67%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.7% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.06%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.71% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.46% | Não indice
B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 14.04% | 10.93%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL GRUPO B | 49.8% | 20.66%
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.44% | 3.46%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1% | 0.08%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0% | 0%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.94% | 3.07%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37% | 0.29%
C | TOTAL GRUPO C | 8.85% | 6.9%
D1 | REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.86% | 3.68%
D2 | REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37% | 0.29%
D | TOTAL GRUPO D | 9.23% | 3.97%
| PERCENTAGEM TOTAL (A+B+C+D) | 85.68% | 49.33%

## RELATÓRIO FOTOGRAFICO (hidden)
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
OBJETO: | REFORMA E ADEQUAÇÃO ESCOLA MUN. AYRTON SENNA DO BRASIL
LOCAL: | POVOADO VILA JOÃO PALMEIRA - SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
DATA: | DEZEMBRO / 18
PORTA DE SALA DE AULA |  | PISO SALA DE AULA
CIRCULAÇÃO ENTRADA |  | PISO SALA DE AULA
PORTA SALA DE AULA |  | SALA DE AULA SEM FORRO